|  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа панелей ЩО 70 |
| --- | --- |
| Заказчик |  |
| Почтовый адрес |  |
| Телефон/факс |  |
| e-mail |  |
| ФИО контактного лица |  |

# Text boxes

| Параметры | Ответы заказчика |
| --- | --- |
| Порядковый номер панели |  |
| Номинальное напряжение, В | 380 |  |
| Номинальный ток, А |  |  |
| Материал и сечение сборных шин, мм |  |  |
| Схема первичных соединений |  |
| Материал и сечение нулевой шины, мм |  |  |
| Тип панели |  |
| Тип коммутирующего защитного аппарата | автомат | номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |
|  | рубильник | номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток максимального расцепителя автомата или предохранителя, А |  |  |  |  |  |  |
| Пределы уставок по току расцепителей автомата | замедленного срабатывания |  |  |  |  |  |  |
|  | мгновенного срабатывания |  |  |  |  |  |  |
| Ток плавкой вставки, А |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток трансформатора тока, А |  |  |  |  |  |  |
| Амперметр-шкала, А |  |  |  |  |  |  |
| Вольтметр-шкала, В |  |  |  |  |  |  |
| Щиток учета |  |
| Количество панелей (в том числе торцевых) |  |
| Наличие шинного моста (при двухрядном расположении панелей) |  |
| Расстояние между фасадами панелей, мм |  |
| Наличие шинной магистрали для соединения панелей в ряду |  |